## Anleitung
Notfallliste Vorlage für Filialen
Von myFM (myfm.ch), kostenlos nutzbar. Anleitung im Ratgeber: myfm.ch/ratgeber/notfallliste-filiale
So gehst du vor
1. Blatt «Filialen» ausfüllen, eine Zeile pro Filiale.
2. Blatt «Servicefirmen» ausfüllen, je Filiale und Gewerk eine Zeile.
3. Blatt «Druckblatt» öffnen, in Zelle B2 die Filial-ID wählen und ausdrucken (eine A4-Seite pro Filiale).
4. Blatt «Abläufe» an die eigenen Verhältnisse anpassen (Spalte D).
5. Blatt «Pflege» nach jeder Prüfung ausfüllen.
Gelbe Felder sind Eingabefelder. Alle Firmen, Namen und Telefonnummern in den Beispielzeilen sind Platzhalter und müssen ersetzt oder gelöscht werden.
Prüfen: zweimal jährlich (Vorschlag) und sofort bei Wechsel einer Servicefirma, einer Person oder des Vermieters. Dabei jede Pikettnummer einmal anrufen.
Die Liste ausgedruckt aufhängen, zum Beispiel im Personalraum und beim Lager. Bei Stromausfall oder ohne Handy-Empfang hilft eine Datei nicht.
Die Liste ersetzt keine Anweisungen des Gasversorgers, des Elektrizitätswerks, der Versicherung oder der Behörden. Ohne Gewähr.

## Notruf
Nummer | Wofür | Hinweis
112 | Allgemeiner Notruf | Gilt in der Schweiz und in Europa
117 | Polizei | Einbruch, Vandalismus, Bedrohung
118 | Feuerwehr | Brand, starker Wassereintritt, Gasgeruch (von ausserhalb des Gebäudes anrufen)
144 | Ambulanz | Verletzte, medizinische Notfälle
145 | Vergiftungsnotruf (Tox Info Suisse) | Rund um die Uhr
1414 | Rega (optional) | Nur für abgelegene Standorte, zum Beispiel im Berggebiet
Quellen: ch.ch, toxinfo.ch, rega.ch. Stand der Vorlage: Oktober 2026.

## Filialen
Filial-ID | Filiale | Adresse | PLZ Ort | Telefon Filiale | Filialleitung | Telefon Filialleitung | Stellvertretung | Telefon Stellvertretung | Bereichsleitung | Telefon Bereichsleitung | Hauswart | Telefon Hauswart | Vermieter / Verwaltung | Telefon Vermieter / Verwaltung | Störung Strom (Werk, Nummer) | Störung Wasser (Werk, Nummer) | Störung Gas (Werk, Nummer) | Versicherung (Gesellschaft) | Policennummer | Telefon Schadenmeldung | Lage Hauptschalter | Lage Sicherungskasten | Lage Wasser-Haupthahn | Lage Gasabsperrung | Lage Feuerlöscher | Stand (Datum) | Geprüft von
F01 | Beispiel-Filiale Bahnhofstrasse | Beispielstrasse 1 | 0000 Beispielort | 0XX XXX XX XX | Beispiel Muster | 0XX XXX XX XX | Beispiel Stellvertretung | 0XX XXX XX XX | Beispiel Bereichsleitung | 0XX XXX XX XX | Beispiel Hauswart | 0XX XXX XX XX | Beispiel Verwaltung AG | 0XX XXX XX XX | Beispiel Elektrizitätswerk, 0XX XXX XX XX | Beispiel Wasserversorgung, 0XX XXX XX XX | Beispiel Gasversorgung, 0XX XXX XX XX | Beispiel Versicherung | P-000000 | 0XX XXX XX XX | Lager, links hinter der Tür | Gang zum Personalraum, grauer Kasten | Keller, unter der Treppe | Technikraum, rote Absperrung | Eingang, Küche, Lager | TT.MM.JJJJ | Beispiel Muster
F02 | Beispiel-Filiale Marktplatz | Beispielweg 2 | 0000 Beispielort | 0XX XXX XX XX | Beispiel Muster | 0XX XXX XX XX | Beispiel Stellvertretung | 0XX XXX XX XX | Beispiel Bereichsleitung | 0XX XXX XX XX | Beispiel Hauswart | 0XX XXX XX XX | Beispiel Verwaltung AG | 0XX XXX XX XX | Beispiel Elektrizitätswerk, 0XX XXX XX XX | Beispiel Wasserversorgung, 0XX XXX XX XX |  | Beispiel Versicherung | P-000001 | 0XX XXX XX XX | Hinter der Kasse, Schrank rechts | Hinter der Kasse, Schrank rechts | WC, unter dem Lavabo | kein Gas | Eingang, Lager | TT.MM.JJJJ | Beispiel Muster

## Servicefirmen
Filial-ID | Gewerk | Servicefirma | Ansprechperson | Pikett (24 h) | Telefon Büro | E-Mail | Kunden-/Vertragsnummer | Zuständig für (Geräte) | Bemerkung | Schlüssel (nicht ändern)
F01 | Kälte | Beispiel Kälte AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | K-00000 | Kühlzelle, Vitrinen, Eismaschine | Beispiel | F01¦Kälte
F01 | Elektro | Beispiel Elektro GmbH | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | V-11111 | Verteiler, Beleuchtung, Steckdosen | Beispiel | F01¦Elektro
F01 | Sanitär | Beispiel Sanitär AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | 22222 | Wasserleitungen, Abläufe, WC | Beispiel | F01¦Sanitär
F01 | Heizung/Lüftung | Beispiel Haustechnik AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | HL-33333 | Heizung, Lüftung, Dunstabzug | Beispiel | F01¦Heizung/Lüftung
F01 | Küchengeräte | Beispiel Grossküchen AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | G-44444 | Backofen, Fritteuse, Spülmaschine | Beispiel | F01¦Küchengeräte
F01 | Kaffeemaschine | Beispiel Kaffeeservice | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | KM-55555 | Kaffeemaschine, Mühle | Beispiel | F01¦Kaffeemaschine
F01 | Kasse/IT | Beispiel Kassensysteme AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | 66666 | Kassen, Drucker, Netzwerk | Beispiel | F01¦Kasse/IT
F01 | Türen/Schliessanlage | Beispiel Schlüsseldienst | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | S-77777 | Schlösser, Schliessanlage, Rolltor | Beispiel | F01¦Türen/Schliessanlage
F01 | Lift | Beispiel Liftservice AG | Beispiel Ansprechperson | 0XX XXX XX XX | 0XX XXX XX XX | beispiel@example.invalid | L-88888 | Warenlift, Personenlift | Beispiel | F01¦Lift

## Druckblatt
Filiale wählen (ID) | F01
NOTFALLLISTE | Beispiel-Filiale Bahnhofstrasse
Beispielstrasse 1 0000 Beispielort
Stand: TT.MM.JJJJ
Notruf
112 Allgemein | 117 Polizei | 118 Feuerwehr | 144 Ambulanz
145 Vergiftung (Tox Info)
Werke (Störungsdienst)
Strom | Beispiel Elektrizitätswerk, 0XX XXX XX XX
Wasser | Beispiel Wasserversorgung, 0XX XXX XX XX
Gas | Beispiel Gasversorgung, 0XX XXX XX XX
Servicefirmen
Gewerk | Servicefirma | Pikett (24 h) | Kunden-/Vertragsnr.
Kälte | Beispiel Kälte AG | 0XX XXX XX XX | K-00000
Elektro | Beispiel Elektro GmbH | 0XX XXX XX XX | V-11111
Sanitär | Beispiel Sanitär AG | 0XX XXX XX XX | 22222
Heizung/Lüftung | Beispiel Haustechnik AG | 0XX XXX XX XX | HL-33333
Küchengeräte | Beispiel Grossküchen AG | 0XX XXX XX XX | G-44444
Kaffeemaschine | Beispiel Kaffeeservice | 0XX XXX XX XX | KM-55555
Kasse/IT | Beispiel Kassensysteme AG | 0XX XXX XX XX | 66666
Türen/Schliessanlage | Beispiel Schlüsseldienst | 0XX XXX XX XX | S-77777
Lift | Beispiel Liftservice AG | 0XX XXX XX XX | L-88888
Intern
Filialleitung | Beispiel Muster | 0XX XXX XX XX
Stellvertretung | Beispiel Stellvertretung | 0XX XXX XX XX
Bereichsleitung | Beispiel Bereichsleitung | 0XX XXX XX XX
Hauswart | Beispiel Hauswart | 0XX XXX XX XX
Vermieter / Verwaltung | Beispiel Verwaltung AG | 0XX XXX XX XX
Versicherung
Gesellschaft | Beispiel Versicherung
Policennummer | P-000000
Schadenmeldung | 0XX XXX XX XX
Wo ist was?
Hauptschalter | Lager, links hinter der Tür
Sicherungskasten | Gang zum Personalraum, grauer Kasten
Wasser-Haupthahn | Keller, unter der Treppe
Gasabsperrung | Technikraum, rote Absperrung
Feuerlöscher | Eingang, Küche, Lager
Bemerkungen
Gasgeruch: keine Schalter, kein Licht, kein Handy im Gebäude. Fenster öffnen, Gashaupthahn schliessen, Gebäude verlassen, von ausserhalb anrufen.

## Abläufe
Temperaturgrenzen und Entscheide über Ware richten sich nach deiner Selbstkontrolle. Hier keine Grenzwerte eintragen, die du nicht belegen kannst.
Fall | Nr. | Schritt | Eigene Ergänzung
Kühlung fällt aus | 1 | Ursache prüfen: Stecker, Sicherung, Hauptschalter. Löst die Sicherung erneut aus, ausgeschaltet lassen und Elektrofirma rufen.
| 2 | Türen und Deckel geschlossen halten.
| 3 | Temperatur mit Uhrzeit notieren, Foto der Anzeige, regelmässig wiederholen.
| 4 | Pikett der Kältefirma anrufen: Standort, Gerät, Kundennummer, Fehleranzeige.
| 5 | Empfindliche Ware in ein kühlendes Gerät umlagern, soweit Platz ist.
| 6 | Entscheid über die Ware mit Filialleitung oder Bereichsleitung nach eigener Selbstkontrolle, schriftlich festhalten.
| 7 | Warenschaden der Versicherung melden, falls gedeckt.
Wasserschaden | 1 | Leitung abstellen, notfalls Wasser-Haupthahn zudrehen.
| 2 | Bei Gefahr durch Steckdosen oder Leitungen Strom im betroffenen Bereich ausschalten. Eigene Sicherheit geht vor.
| 3 | Wasser auffangen, wasserempfindliche Gegenstände und Ware wegräumen.
| 4 | Bei starkem Wassereintritt Feuerwehr 118.
| 5 | Fotos, Liste der beschädigten Gegenstände, Versicherung und Vermieter informieren, Sanitärfirma aufbieten.
Stromausfall | 1 | Sicherungen und Hauptsicherung prüfen.
| 2 | Nur eigene Filiale betroffen: Elektrofirma. Umgebung betroffen: Störungsnummer des Werks.
| 3 | Kühlgeräte geschlossen halten, Temperaturen notieren.
| 4 | Eingeschaltete Geräte wie Herdplatten ausschalten, nicht wahllos Schalter betätigen.
| 5 | Nach Rückkehr des Stroms Licht, Geräte, Kühlgeräte und Alarmanlage kontrollieren.
Gasgeruch | 1 | Ruhe bewahren, keine Zündquelle: kein Licht, keine Schalter, nicht rauchen, kein Lift.
| 2 | Türen und Fenster öffnen.
| 3 | Gashaupthahn schliessen.
| 4 | Andere warnen, klopfen statt klingeln.
| 5 | Gebäude verlassen, im Gebäude kein Telefon und kein Handy benützen.
| 6 | Von ausserhalb den Notfalldienst des Gasversorgers oder die Feuerwehr 118 anrufen.
Einbruch / Vandalismus | 1 | Nicht in Gefahr bringen. Bei Verdacht, dass noch jemand drin ist, zurückziehen und 117 anrufen.
| 2 | Nichts aufräumen, bis die Polizei da war.
| 3 | Fehlendes und Beschädigtes beschreiben, Fotos, Kaufbelege bereithalten.
| 4 | Filialleitung, Vermieter oder Verwaltung und Versicherung informieren, Schloss- oder Kassenfirma aufbieten.
Quellen: ch.ch, Kanton Solothurn (Gasgeruch), Seeland Gas, SAK, Elektra Oberwil-Lieli, Zurich, Mobiliar, Schweizerische Kriminalprävention. Massgebend sind die Weisungen deines Versorgers und deiner Versicherung.

## Pflege
Verantwortlich: Filialleitung (Pflege), Bereichsleitung (Kontrolle). Prüfung zweimal jährlich (Vorschlag), sofort bei Wechsel einer Servicefirma.
Datum der Prüfung | Filial-ID | Geprüft von | Anlass | Pikettnummern getestet | Änderungen | Nächste Prüfung
TT.MM.JJJJ | F01 | Beispiel Muster | Halbjahresprüfung | ja | Beispiel: Pikettnummer Kälte aktualisiert
Formulas:
Nächste Prüfung = IF([Datum der Prüfung]="","",EDATE([Datum der Prüfung],6))